## E182 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表-招标
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：常德市总工会10KV配电工程（配电室内+院内管网） 标段： | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 配电室内 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 030402017001 | 安装高压空柜（含母排通道） | 1.按系统图制作； 2.含设备铭牌； | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 030402017002 | 安装高压进线柜KYN28-12 1GP、8GP | 1.按系统图制作； 2.含送配电系统调试、避雷器调试； 3.含设备铭牌； | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 030402017003 | 安装高压出线柜KYN28-12 4-6GP | 1.按系统图制作； 2.含送配电系统调试、避雷器调试； 3.含设备铭牌； | 台 | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 030402017004 | 安装高压PT柜KYN28-12 3GP | 1.按系统图制作； 2.含送配电系统调试、避雷器调试； 3.含设备铭牌； | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 030402017005 | 安装高压计量柜KYN28-12 2GP、7GP | 1.按系统图制作； 2.含送配电系统调试、避雷器调试； 3.含设备铭牌； | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
6 | 030402017006 | 高压柜基础修筑 | 1.地下室混凝土地面上砌筑； 2.墙裙抹水泥砂浆 内砖墙； 3.10#基础槽钢制作安装； | 座 | 9 | 0 | 0 | 0
7 | 030402017007 | 直流馈电屏 | 1.按系统图制作； 2.含直流盘监视系统调试； 3.含设备铭牌； | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  | 0 | 0 |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  | 编制时间: |  |  | 2020-10-20
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：常德市总工会10KV配电工程（配电室内+院内管网） 标段： | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
8 | 030402017008 | 蓄电池屏 | 1.按系统图制作； 2.含不间断电源调试； 3.含设备铭牌； | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 030401002001 | 干式变压器SCB13-1250/10 | 1.含变压器调、母线系统调试； 2.含接地装置调试； 3.含变压器基础制作； | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
10 | 030404004001 | 干式变压器基础砌筑 | 1.地下室混凝土地面上砌筑； 2.墙裙抹水泥砂浆 内砖墙； 3.10#基础槽钢制作安装； | 座 | 2 | 0 | 0 | 0
11 | 030404004002 | 低压开关柜基础砌筑 | 1.地下室混凝土地面上砌筑； 2.墙裙抹水泥砂浆 内砖墙； 3.10#基础槽钢制作安装； | 座 | 18 | 0 | 0 | 0
12 | 030404004003 | 低压进线柜1-1DP、2-1DP | 1.按系统图制作； 2.含送配电系统调试； 3.含设备铭牌； | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
13 | 030404004004 | 低压电容柜1-2DP、1-3DP、2-2DP、2-3DP | 1.按系统图制作； 2.含送配电系统调试； 3.含设备铭牌； | 台 | 4 | 0 | 0 | 0
14 | 030404004005 | 低压出线柜1-4DP、1-5DP | 1.按系统图制作； 2.含送配电系统调试； 3.含设备铭牌； | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  | 0 | 0 |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  | 编制时间: |  |  | 2020-10-20
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：常德市总工会10KV配电工程（配电室内+院内管网） 标段： | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
15 | 030404004006 | 低压出线柜1-6DP、1-7DP、1-8DP、2-6DP、2-7DP、2-8DP | 1.按系统图制作； 2.含送配电系统调试； 3.含设备铭牌； | 台 | 6 | 0 | 0 | 0
16 | 030404004007 | 低压联络柜2-4DP | 1.按系统图制作； 2.含送配电系统调试； 3.含设备铭牌； | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 030404004008 | 低压有源滤波柜2-5DP | 1.按系统图制作； 2.含送配电系统调试； 3.含设备铭牌； | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
18 | 030404004009 | 低压空屏柜 |  | 台 | 2 | 0 | 0 | 0
19 | 030403003001 | 密集式母线安装2500A(五线) |  | m | 22 | 0 | 0 | 0
20 | 030408001002 | 10KV电缆敷设ZA-YJV22-3*70 | 1.敷设方式、部位:穿管，暗敷; 2.含电缆头制作安装； 3.含电缆吊牌； | m | 60 | 0 | 0 | 0
21 | 030409002001 | 接地母线-50*5热镀锌扁钢 | 1.安装部位:户内接地母线敷设; | m | 212 | 0 | 0 | 0
22 | 030409002002 | 接地母线BV-35 |  | m | 72 | 0 | 0 | 0
23 | 030409002003 | 接地母线BV-16 |  | m | 12 | 0 | 0 | 0
24 | 030409002004 | 接地母线BV-240 |  | m | 12 | 0 | 0 | 0
25 | 030404031001 | 压开口铜鼻子300A |  | 个 | 60 | 0 | 0 | 0
26 | 030404031002 | 压铜鼻子240 |  | 个 | 24 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  | 0 | 0 |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  | 编制时间: |  |  | 2020-10-20
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：常德市总工会10KV配电工程（配电室内+院内管网） 标段： | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
27 | 030404031003 | 压铜鼻子16 |  | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
28 | 030411003001 | 防火桥架400*150 |  | m | 5 | 0 | 0 | 0
29 | 040504001001 | 电缆明沟 | 1.按设计图施工，建筑在地下室混凝土地面上； 2.含混凝土盖板制作安装； 3.含电缆沟支架制作安装； 4.含电缆沟内接地线安装； | m | 78 | 0 | 0 | 0
30 | 030408002001 | 控制电缆敷设 KVVP-2.5*4 | 1.含控制电缆头制作安装； | m | 260 | 0 | 0 | 0
31 | 030408002002 | 控制电缆敷设 KVVP-4*1.5 | 1.含控制电缆头制作安装； | m | 10 | 0 | 0 | 0
32 | 030408001003 | 0.4KV电缆敷设VV22-4*10 | 1.含电缆头制作安装； | m | 100 | 0 | 0 | 0
33 | 030408001004 | 0.4KV电缆敷设VV22-2*4 | 1.含电缆头制作安装； | m | 150 | 0 | 0 | 0
34 | 030408010002 | 防火涂料 |  | kg | 100 | 0 | 0 | 0
35 | 030408008002 | 防火堵洞 |  | 处 | 20 | 0 | 0 | 0
36 | 030404017001 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱; 2.型号:详见设计图纸; | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
37 | 030404034001 | 三联开关 | 1.安装方式:暗装; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
38 | 030404034002 | 双联开关 | 1.安装方式:暗装; | 个 | 1 | 0 | 0 | 0
39 | 030412005001 | 嵌入式单管荧光灯（自带蓄电池）LED-1*28W | 1.名称:单管荧光灯; 2.安装形式:吸顶嵌入式; | 套 | 29 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  | 0 | 0 |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  | 编制时间: |  |  | 2020-10-20
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：常德市总工会10KV配电工程（配电室内+院内管网） 标段： | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
40 | 030404035001 | 单相接地暗插座 | 1.安装方式:暗装; | 个 | 10 | 0 | 0 | 0
41 | 030404019001 | 空调开关 |  | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
42 | 030411004001 | 配线 BV-2.5 | 1.配线形式:管内穿线; | m | 281.32 | 0 | 0 | 0
43 | 030411004002 | 配线 BV-4 | 1.配线形式:管内穿线; | m | 93.77 | 0 | 0 | 0
44 | 030411004003 | 配线 BV-6 | 1.配线形式:管内穿线; | m | 69.57 | 0 | 0 | 0
45 | 030411001005 | 阻燃管 PVC20 | 1.配置形式:暗敷; | m | 186 | 0 | 0 | 0
46 | 030411001006 | 镀锌钢管 DN32 | 1.配置形式:暗敷; | m | 5 | 0 | 0 | 0
47 | 030412004001 | 安全出口标志灯 | 1.标志、诱导装饰灯具 墙壁式; | 套 | 2 | 0 | 0 | 0
48 | 030412001001 | 手提式应急灯2*3W |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 院内电力管网 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 010401011003 | 人孔井砌筑3000*1600*1900 |  | 座 | 5 | 0 | 0 | 0
50 | 010401011004 | 砌筑手孔井（三页） |  | 座 | 5 | 0 | 0 | 0
51 | 030411001007 | 电缆排管埋设4*CPVC-167*6(绿化带） |  | m | 257 | 0 | 0 | 0
52 | 030411001008 | 电缆排管埋设4*CPVC-167*6(过街） |  | m | 60 | 0 | 0 | 0
53 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:普通; 2.机械开挖； | m3 | 389.91 | 0 | 0 | 0
| 本页合计 | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  | 0 | 0 |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  | 编制时间: |  |  | 2020-10-20
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：常德市总工会10KV配电工程（配电室内+院内管网） 标段： | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
54 | 010103001003 | 电缆沟铺砂 |  | m3 | 81.03 | 0 | 0 | 0
55 | 010501001002 | 现浇混凝土C15 |  | m3 | 18.07 | 0 | 0 | 0
56 | 010103001004 | 回填方 | 1.人工机械回填各50%； | m3 | 268.94 | 0 | 0 | 0
57 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| 本页合计 | [5 empty] | 0 | 0
| 合 计 | [5 empty] | 0 | 0
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
|  |  | 投标人: |  |  | (盖章)
|  | 0 | 0 |  |  | (签章或盖章)
|  |  | 注册造价工程师: |  |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  | 编制时间: |  |  | 2020-10-20

## E20 总价措施项目清单计费表
E.20： 总价措施项目清单计费表
工程名称：常德市总工会10KV配电工程（配电室内+院内管网） 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注
1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 按附录D相关规定 |  | 0.16 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
|  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
|  |  |  | 法定代表人或委托代理人: |  | (签章或盖章)
|  |  |  | 0 | 0 | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 | 2020-10-20

## E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称:常德市总工会10KV配电工程（配电室内+院内管网） 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 人工费 | 11.5 | 0 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 | 人工费 | 10 | 0 | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## E23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：常德市总工会10KV配电工程（配电室内+院内管网） 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 21500 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价 |  |  | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | 0 | 明细详见E.25表
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 0 | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  | 0 | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 |  |  | 0 | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 |  |  | 0 | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 |  |  | 0 | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 1 | 0 | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 |  |  | 0 | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证 |  |  | 0 | 明细详见E.30表
9 | 其他项目费合计 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
| 投标人: |  |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  |  | 0 | 0
| 编制时间: |  |  | 0 | 0

## E24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：常德市总工会10KV配电工程（配电室内+院内管网） 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 配电室安全用器具一套（含0.4/10KV一次系统模拟图、配电室运行值班制度、警示牌、绝缘橡皮垫、干粉灭火器、10KV声光验电笔、10KV绝缘手套、10KV绝缘靴、10KV绝缘棒、10KV母排接地线、工具摆放架、防小动物挡板、安全围网等，需满足送电要求） | 元 |  | 21500
3 |  | 元 |  | 0
4 |  | 元 |  | 0
5 |  | 元 |  | 0
0
合 计 |  |  |  | 21500
注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  | 0
|  | 投标人: |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: | 0 | 0 | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  |  | 0 | 0
| 编制时间: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## E25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：常德市总工会10KV配电工程（配电室内+院内管网） 标段： | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0